Приложение

к Акту готовности образовательной организации  Свердловской области

к 2026/2027 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МАДОУ № 17 комбинированного вида «Земляничка», утвержден Постановлением главы ГО Богданович № 2290 от 18.11.2024 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | дата и № документа 66 АЕ № 086408 выдано 02.11.2011 свидетельство о государственной регистрации права Постоянное (бессрочное) пользование |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | дата и № документа 66 АЕ №086409 выдано 02.11.2011 свидетельство о государственной регистрации права. На праве оперативного управления. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 15162 от 13.02.2012, приложение к лицензии серия 66 11 01 № 0012586 2) соответствует 3) дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых 4) нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Наличие образовательных программ | - имеются (перечислить); - отсутствуют | 1) основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования. Принята педагогическим Советом протокол № 1 от 30.08.2024. Срок реализации – 5 лет. Утверждена заведующим приказ № 65 от 30.08.2024 г. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | - имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; - отсутствуют | Программа развития МАДОУ № 17 «Земляничка», утверждена заведующим, принята на педагогическом Совете МАДОУ № 17 (протокол № 1 от 04.09.2019 г) |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год | - наличие; - когда и кем утвержден | 1) имеется 2) проект годового плана работы |
| 9. | Количество зданий образовательной организации | - всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходы); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | - 1 - 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 10,5 часовой режим работы |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 97 2) 6 3) 79 4) 0 5) 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | - по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - наличие вакансий (указать) | 1) заведующий – 1 Главный бухгалтер -1 Старший воспитатель -1 Воспитатели - 9,85 Музыкальный руководитель - 1,5 Инструктор по физо - 0,75 Учитель – логопед – 2,0 Учитель – дефектолог – 1,0 Педагог – психолог – 0,5 Иные работники –21,83 2) заведующий – 1 Главный бухгалтер -1 Старший воспитатель -1 Воспитатели - 9,85 Музыкальный руководитель - 1,5 Инструктор по физо - 0,75 Учитель – логопед – 2,0 Учитель – дефектолог – 1,0 Педагог – психолог – 0,5 Иные работники –21,83 3)отсутствуют |
| 13. | Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года | Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа) | - |
| 14. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 15. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации; - отопления; - водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - акт готовности канализации от 15.06.2026 - акт готовности отопления от 15.06.26 - акт готовности водоснабжения 15.06.26 |
| 16. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Оснащены в соответствии с нормами и ростовыми группами |
| 17. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | - |
| 19. | Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | Обеспечена полностью/ обеспечена частично/ не обеспечина | Обеспечена полностью |
| 20. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 21. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | - имеется, пригоден для проведения занятий - имеется, не пригоден (ограничено пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) - отсутствует (принимаемые меры) | - имеется, пригоден для проведения занятий Акт готовности физкультурного зала от 15.06.26 |
| 22. | Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны/стадиона/спортивной площадки | - имеется, пригоден для проведения занятий - имеется, не пригоден (ограничено пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) - отсутствует (принимаемые меры) | - имеется, пригоден для проведения занятий |
| 23. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | - в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии - в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве - отсутствует | - в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 15.06.26 |
| 24. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт-разрешение на проведение занятий на спортивной площадке от 15.06.2026 |
| 25. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 26. | Объекты защиты образовательной организации | указать адреса объектов |  |
| 27. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | - предписание/акт (указать реквизиты) - количество неустраненных нарушений; - количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); - отчеты об устранении нарушений | - предписание № 2508/008-66/53-В/ВПВ от 14.08.2025г. 2) 7 3) - 4)- 5)- |
| 28. | Наличие ответственных лиц а по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 16 от 01.06.2026г. |
| 29. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | - обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); - наличие обученного ответственного в образовательной организации; - обучение сотрудников ППБ; - обучение обучающихся ППБ; - эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) диплом о профессиональной переподготовке № 34 от 15.05.26г.; 2) имеется, диплом о профессиональной переподготовке № 33 от 15.05.26г. 3) инструктажи 4) согласно плану образовательной деятельности 5) проводятся 1 раз в 6 мес. (взаимодействие с пожнадзором по проведению учений -1 раз в год) |
| 30. | Состояние первичных средств пожаротушения | - достаточность имеющихся средств; - наличие журнала учета средств; - проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточно имеющихся средств 2) имеется 3) акт от 01.06.2026 |
| 31. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | - наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС ( в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания актов )) - договор на обслуживание (указать реквизиты); - наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется АПС «Стрелец-мониторинг», ВОРС «Стрелец» в исправном состоянии 2) при срабатывании АПС «Стрелец-мониторинг» и системы оповещения людей о пожаре, сигнал автоматически подается в ПЧ № 117 г. Сухой Лог 3) договор на обслуживание «Стрелец-мониторинг» с СРО ВДПО № 3-ПС от 12.01.2026 Договор на обслуживание АПС «Стрелец» № 98/ТО от 12.01.2026 |
| 32. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 33. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 34. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | - внутреннее (указать состояние и готовность); - наружное (казать состояние и готовность) | Акт испытания пожарных кранов на водоотдачу от 15.05.2026 |
| 35. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Уведомление № 249174 от 03.06.2025 о «Регистрации декларации пожарной безопасности» |
| 36. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 37. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | - предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений) - плана устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); - отчеты об устранении нарушений | - нет - 0 - 0 |
| 38. | Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами | - Судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения) - План мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) - Отчет об исполнении плана | - |
| 39. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | - обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); - наличие обученного ответственного в образовательной организации; - обучение сотрудников (даты проведения) | 1) отметка в сан. книжке с голограммой 2025г. 2) обучение проводит Роспотребнадзор 3) имеются отметки об обучении в санитарных книжках. Договор на обучение сотрудников № 06/3032 от 05.11.2024 |
| 40. | Организация питания обучающихся | - наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; - тип пищеблока: сырьевое (доготовочный); буфет-раздаточный; - оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 (таб. 6.18); - акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); - организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); - планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); - паспортизация пищеблока | 1) питание детей осуществляется в группах 2) сырьевое 3) оснощен в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 (таб. 6.18); 4) акт соответствия от 01.06.2026 5) договоры на поставку продуктов питания 6) 79 (100%) 7) имеется паспорт пищеблока |
| 41. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется, договор от 12.05.2026 № ПерМО-Б-16339 |
| 42. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется |
| 43. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | - |
| 44. | Состояние медицинского сопровождения | - наличие медицинского кабинета (если иное – указать); - лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); - обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется медицинский кабинет 2) лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница» 3) обеспечено |
| 45. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол на воду № 05/04707-25 от 01.04.2026 |
| 46. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 47. | Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации | Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящиеся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | 623502 Свердловская область Богдановичский район с. Коменки ул. 30 лет Победы, 13 |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | - предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес(а) объекта (ов) - количество неустраненных недостатков; - количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; - отчеты об устранении недостатков | - |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан 18.05. 2022 АТЗ 4 - В УФСБ России по Свердловской области по г. Богданович от 14.04.2022 - В ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области по г.Богданович от 04.042022г. - В УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области в г Богданович от 17.05.2022г. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации ответственного/ответственных по каждому объекту (территории) | Приказ № 08 от 22.01.2026 «Об ответственном по антитеррористической безопасности» Мышкина Анастасия Андреевна |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности | - количество обученных сотрудников; - количество инструктажей | 1 человек Плановые 2 раза в год Внеплановые 4 инструктажа |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | «наличие» «План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) МАДОУ № 17 «Земляничка» в случае получения информации об угрозе совершения или совершения террористического акта» от 10.09.2023г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие Положение «Об организации пропускного и внутриобъектового режима в МАДОУ № 17 «Земляничка» от 10.03.2023г. |
| 54. | Организация физической охраны | - предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); - заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); - заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | - Отсутствует - Сторож 3 человека |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | - наличие и исправность; - вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); - КТС не обслуживается (причина, меры) | 1. Наличие кнопки в исправном состоянии - Вывод КТС на Охрана. Россгвардия» - Договор на обслуживание КТС «Охрана. Россгвардия» № 6734N00615 от 12.01.26г срок действия до 31.12.2026г. - Договор на обеспечение реагирования наряда полиции при поступлении сообщения о несанкционированном проникновении на объект ФГКУ «УВО ГУМВД РФ по Свердловской области» № 1/2026 от 12.01.2026г. срок действия до 31.12.2026г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) | - «наличие, в исправном состоянии» - Заключение договора по мере необходимости |
| 57. | Система охранной сигнализации | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) | - Отсутствует. - Категория АТЗ 4 |
| 58. | Система видеонаблюдения | - наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); - количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); - вывод изображения; - договор на обслуживание (указать реквизиты) | - Наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); - Количество камер 7 (внутри – 1 и по периметру 6) - вывод изображения на монитор коридор 1 этажа. - Заключен договор ООО «Ривла» № 12-2026 от 12.01.2026г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | - Отсутствует. - Категория АТЗ 4 |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | - Отсутствует. - Категория АТЗ 4 |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | - Отсутствует. - Категория АТЗ 4 |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) | - наличие, в исправном состоянии - заключение договора по мере необходимости |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | - наличие (жесткая фиксация имеется) |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | - Отсутствует. - Категория АТЗ 4 |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | - Отсутствует. - Категория АТЗ 4 |
| 66. | Ограждение образовательной организации | - наличие ограждения; - состояние ограждения | - наличие - удовлетворительное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | - наличие; - исправность | 1. наличие 2. исправное |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Имеющаяся в МАДОУ № 17 «Земляничка» литература не содержит материалы экстремистской направленности. Акт от 03.06.2025 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | наличие |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 11 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | - наименование и тип контент-фильтра; - все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | нет |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | - |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 20 от 01.06.2026 |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается | Указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации а проезд) |  |
| 78. | Подвоз обещающихся (воспитанников) школьными автобусами | - количество автобусов, всего (единиц) - количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дородного движения маршрутов «дом – школа – дом»; - численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; - количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные | - |
| 79. | Безопасность школьных перевозок | - наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); - наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); - наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); - численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; - согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; - организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); - дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); - укомплектованность водителями; - стаж работы водителя, обучение | Приказ № 17 от 01.06.2026 |
| 80. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Имеется, 15.06.2026г. |
| 81. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно- тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется |
| 82. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Нет |
| 83. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется |
| 84. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Имеется |
| 85. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Нет |
| 86. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 87. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 19 от 01.06.2026 |
| 88. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Зарегистрировано от 29.10.2024 № 15-К |
| 89. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | - Сизова Г.А. № 114083031 от 12.03.2025 - Мышкина А.А. № 114083032 от 12.03.2025 - Савенкова Н.В. № 114083033 от12.03.2025 |
| 90. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | наличие |
| 91. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются. Утверждены, заведующим от 2023 года |
| 92. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | наличие |
| 93. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Согласно графика |
| 94. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест; - планируемые сроки аттестации | 1) 42 2) 42 3) 42 4) |
| 95. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 96. | Проведение капитального ремонта | виды работ, плановые сроки завершения работ | Нет |
| 97. | Проведение текущего ремонта | виды работ, плановые сроки завершения работ | Нет |
| 98. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источники финансирования | Нет |